## 水处理系统
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 水处理系统 | 1 | 200 | 200
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：A：具有CFDA注册证 B：双极反渗透系统 C:1000L，20床使用 D:封闭主机，防水低噪音 E：全自动化学消毒功能

## Sheet1
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 血透机 | 5台 | 25 | 25
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：A：兼容所以型号血液透析耗材 B：中文操作界面 C：密闭式双容量平衡腔超滤操作系统