## 银质针导热巡检仪
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 银质针导热巡检仪 | 1 | 25 | 25
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： ①导热效率好，2分钟内达到温度设置值，有效加热时间长且稳定40分钟以上。 ②导热探头路线多，24或32孔以上，满足临床需求，且每路加热温度可独立调控。

## 黑头粉刺气压冲洗器
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 黑头粉刺气压冲洗器 | 1 | 19 | 19
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：1、输出气体压力：小于1mpa。2、输出液体流量：大于5ml每5分钟。3、内置空压机作为动力源。

## 蛋白分析仪
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 蛋白分析仪 | 1 | 30 | 30
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：1、采用先进的乳胶增强散射免疫比浊法等技术 2、灵敏度超出传统方法学

## 光谱治疗仪
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | LED光谱治疗仪 | 1 | 15 | 15
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：1、红蓝黄光：红光波长大于600nm;蓝光大于400nm;黄光大于nm ；2、照射方式：连续、脉冲。

## 药品包装机
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 全自动药品包装机 | 1 | 160 | 160
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：