## 彩超
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 彩超 | 1套 | 139 | 139
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： ①腹部+阴道两个探头 ②阴道探头需要达到可监测卵泡、子宫内膜血流等优势 ③腹部探头（深） ④无需取卵功能

## 麻醉机
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 麻醉机 | 1台 | 28 | 28
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 满足手术和抢救需求。

## 手术床
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 手术床 | 1台 | 10 | 10
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 满足妇科手术和膀胱截石体位

## 宫腔直视人流系统
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 宫腔直视人流系统 | 1套 | 1 | 1
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 宫腔观察直视下吸引。

## 血管闭合系统
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 血管闭合系统 | 1套 | 45 | 45
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 1、可电凝、切割（7mm)子宫动脉； 2、热扩张损伤小于2mm.

## 洗胃机
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 洗胃机 | 1套 | 5 | 5
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 自动洗胃、液态平衡、计数功能

## AED除颤仪
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | AED除颤仪 | 1套 | 3.5 | 3.5
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 可充电、便携

## 超声刀
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 超声刀 | 1套 | 48 | 48
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 达到目前手术室标准。（手术分离、微血管止血）

## 胶囊内镜
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 胶囊内镜 | 1套 | 39 | 39
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 1、小肠胶囊内镜：带自动变频功能，拍摄频率2-6帧/秒，有效可见距离30mm,运行时间大于8小时，适用于2岁以上人群肠道疾病检查；结肠胶囊内镜：带自动变频功能，拍摄频率4—35帧/秒 2、胶囊内镜设备支持小肠胶囊内镜和结肠胶囊内镜检查。 3、胶囊内镜电池类型：安全无毒无汞电池；材料：生物相容性塑。

## 等离子体空气消毒机
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 空气消毒机 | 13套
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： 1；移动式1台 2：壁挂式12台

## 监护仪
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 监护仪 | 2套 | 5 | 10
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：

## 胃肠动力学检查系统
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 胃肠动力学检查系统 | 1套 | 130 | 130
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求：