福州市中医院胶片打印机采购项目及要求

| 序号 | 设备指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准组件 | 医用图像打印机 |
|  | 记录方式 | 热敏传导 |
|  | 适用胶片 | 医用干式热敏胶片14*17,11*14，10*12，8*10 |
|  | 装片方式 | 明室装片 |
|  | 胶片槽 | 两个胶片盒 |
|  | 处理能力 | ≧90张/小时 |
|  | 打印分辨率 | 320dpi |
|  | 灰阶 | 14bit |
|  | 密度校正 | 自动密度校正 |
|  | 输入频道 | DICOM网络输入*1通道*DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine,医学数字成像和通信 |
|  | 外现尺寸 | 使用大供片库530X590X545毫米，使用小供片库530X470X545毫米 |
|  | 电源 | 输入电压:交流电100-240伏特，相位:单相，频率50赫兹-60赫兹，额定电流:5-2安培 |
|  | 温度 | 15-30摄氏度 |
|  | 湿度 | 40%-70%相对湿度(15摄氏度时)至15%-70%相对湿度(30摄氏度时)(无冷凝) |